遂宁市妇幼保健计划生育服务中心

护理信息化通讯系统方案征集公告

一、项目简介

遂宁市妇幼保健计划生育服务中心综合楼改造升级，大楼内设急诊科、妇保科、妇科、儿科、产科等科室。为进一步提高医疗服务质量，病房大楼保持安静、文明、有序的服务环境，同时方便患者就诊、治疗，结合当前现场环境和医疗服务具体情况，计划使用医院病房护理信息化通讯系统，实现与医院信息化系统的联动，以满足医疗服务需求，让患者得到优质高效的服务。

二、安装地点及分布

（一）安装地址：遂宁市天峰街妇幼保健计划生育服务中心综合大楼

（二）分布：

1、一楼：输液室（成人区、儿童区各有4个病床）各安装2台、留观室安装3台、抢救室安装2台；共9台分机。

2、三楼：妇科病房（23间）病床（36张）安装36台；抢救室安装1台、人流室安装1台、宫流室安装1台、留观室各1间，值班室安装1台，办公室安装1台，共42台分机；应急按钮24个（病房23个，留观室1个）。

3、四楼：儿科病房（28间）病床（51张）安装51台、抢救室安装1台、雾化室(各1间)安装2台，值班室安装1台，办公室安装1台，共56台分机；应急按钮29个（病房28个，雾化室1个）。

4、五楼：左半部分儿科、右半部分产科：病房（27间）病床（46张）安装42台，值班室安装1台，办公室安装1台，两个护士站值班安装2台；应急按钮27个，(备注：5楼没有主机，分机分别连接到4楼和6楼的主机上面，5楼两个护士站各有值班呼叫分机1台)。

5、六楼：产科（26间）病床（35张）安装35台，抢救室1间安装1台，值班室安装1台，办公室安装1台；应急按钮26个。

6、合计：病区共5个，病房数量共104间，病床共172张，应急按钮共106个，值班室及其他房间共21间，病床数有可能会根据病房实际情况有所变化。

- 总体要求

护理信息化通讯系统应充分体现在护理日常工作和管理方面提供更智能、更全面、更人性化的产品应用，要坚持“以人为本”的设计理念，以医、护、患为中心，突破传统呼叫概念，要具有智能呼叫、信息发布、可视门禁、护理标识、护理管理等功能，对加强病房管理，减轻工作强度，提高护理质量，提高患者满意度具有重要意义。在充分考虑医院的业务流程优化和信息安全管理的基础上，能够基于医院的实际需求进行二次开发和系统集成。

四、施工要求

配合甲方施工进度实施，不得收取配合费等

五、售后服务

工程质保期为工程竣工验收后的壹年（或壹年以上），产品质保期为工程竣工验收后叁年时间内质保期。工程质保期内出现问题，乙方在接到通知后1小时内响应，2小时内到场，4小时内完成维修或更换，不向甲方收取修理调换费用。提供产品质保专用联系人和联系电话，产品质保期内免费维修或更换问题设备，保持软件为最新稳定的版本，并进行免费升级。

六、产品报价表

遂宁市中医院信息化护理通讯系统询价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息交互管理主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IP网络医护主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 床头分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生间分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 走廊显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配套软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 通讯线材及安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 设备材料费 |  |  |  |  | （1+2+...+8）=设备材料费 |  |  | 合计 |  |
| B | 安装费 |  |  |  |  | 材料费× % |  |  | 合计 |  |
| C | 税费 |  |  |  |  | （材料费+安装费）× % |  |  |  |  |
| D | 工程合计（元） |  |  |  |  | 材料费+安装费+税费 |  |  | 合计 |  |
| 注：此报价含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

项目联系人：

联系电话：

七、其他事项：请对该项目建设有意向的公司于2018年1月26日上午9时参加我院组织的产品（方案）推荐会。