### 遂宁市中医院阿是超声治疗仪单一来源的采购公告

按照2018年12月3日院长办公会议题决议内容和依据《政府采购法》拟对省中医药管理局医养融合项目设备阿是超声治疗仪进行单一来源采购。现诚邀重庆海扶医疗科技股份有限公司参加该项目的谈判。

一、项目名称及招标控制价：阿是超声治疗仪1台   控制价：25万元

二、供应商参加本次采购活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商应当具备的其他条件

（1）参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录承诺；

（2）供应商对是否存在受到财政部门或有关部门认定的失信行为（有效期内）以及认定次数进行承诺（提供承诺函）。

（3）请在资料内附上所投产品最近6个月销售到其他医疗机构（至少3家以上）的销售发票、送货清单或医院的入库记录单等详细资料

三、递交响应文件（一套正本两套副本）时间（开标时间）、地点

1、时间： 2018年12月14日上午9时

2、地点：遂宁市中医院天峰街院区7楼二会议室

3、参加人员请于2018年12月14日上午上午8：30分到7楼二会议室递交相应资料。

四、联系方式：

采 购 人：遂宁市中医院

地 址：四川省遂宁市船山区天峰街 73 号

联 系 人：肖老师

联系电话：0825-2255817

附件：阿是超声波治疗仪技术参数

2018年12月6日

阿是超声波治疗仪技术参数

一、产品功能要求

1、用于治疗人体颈肩部、腰背部及人体四肢部位慢性软组织损伤的治疗；

2、快速缓解疼痛，有效修复组织；

3、治疗手段安全，可靠。

二、产品配置要求

1、主机：可移动式主机。

2、治疗枪：治疗枪1（用于肩腰背大腿等深部治疗），治疗枪2（用于四肢末端浅等表部位治疗）。

3、传导介质：使用超声耦合剂做为传导介质。

产品技术要求及参数

1、超声治疗枪：采用自聚焦式声场技术，输出端面采用特制透声膜，特制高分子凝胶填充耦合，提高超声传导效率。

2、超声波频率：0.3MHz～3MHz，工作精度: 与标称值偏差在±5%范围内。

3、输入功率：≤200W；噪声：≤65dB(A)。

4、超声功率：输出声功率≤10W，功率分档调节。

5、焦平面距离：5mm～50mm范围内选择一个固定值。治疗枪1的焦平面距离：25mm～50mm范围内选择一个固定值。 治疗枪2的焦平面距离：5mm～25mm范围内选择一个固定值。

6、治疗深度：焦平面距离5~50mm，焦平面处声强≤1.5W/cm²。

7、治疗区域：肩腰背大腿深部治疗达到50mm~70mm，有效治疗区域20cm²；头颈四肢浅表治疗达到20mm~30mm，有效治疗区域3cm²。特有治疗深度及辐照区域有效保证治疗效果。

8、定时时间：0～300s可调，误差不超过±2s。

治疗时间：在0～300s之间可选，步辐1秒，系统可实时显示当次和累计治疗时间。

9、治疗过程警示音提示：治疗开始声音提示，治疗中止警示音同时停止。

10、超声发射采用动态参数控制，主机自适应不同参数的治疗头。

11、超声治疗耦合剂：专业研发、生产的配套超声治疗耦合剂应用于治疗耦合。

12、产品生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证及欧洲CE认证。

13、入选首批国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目录。

14、质保期≥1年。