附件1:

低能量脉冲超声骨折愈合仪技术参数

★1、通过低强度的超声波，作用于人体的骨折部位，起到加速骨折愈合的效果；

★2、提供至少两个1.5MHz频率的圆饼型超声探头，无需人工操作；后期可支持选配0.75MHz的超声探头，作用于更深层治疗部位如股骨及盆骨治疗。

3、两个输出通道可同时或单独使用，可同时针对多处骨折部位或局部骨折面的两侧进行治疗。

4、超声波的平均输出强度(w/cm2) BNR数值≤4。

5、照射深度≥260mm；

6、超声波束有效直径ERA值≥5cm，透过20cm的软组织后治疗宽度不低于3.4cm。

★7、输出功率≤60mW/cm²，具有LIPUS技术，髓内钉及内固定钢板都可使用。

★8、交流电直流两用，电源：AC220-240V，50/60Hz，DC4.8V(电池)，方便病床或出诊使用。

★9、输出功率：30mW/cm²、45mW/cm²、60mW/cm²。

10、尺寸长*宽*高：145×98×40mm（允差±10mm）

★11、重量：≤0.24Kg（不含电池）

12、基本配置：主机*1，超声波探头1.5 MHz*2，超声耦合剂*1，电源适配器*1，超声探头固定绑带 700mm*1，超声探头固定绑带450mm*1，超声探头固定绑带470mm*1，手提包*1。

附件2：

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术、服务要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。 | 专家根据标书参数响应表进行打分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 售后服务10% | 10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |