附件：

项目要求

一、施工地点、完工时间、射线防护质量技术要求、验收标准及验收方法

1. 施工地点：采购人指定地点；
2. 工期：30日历天；
3. 射线防护质量技术要求：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GBl8871-2002) 、《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128）、《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）、《Χ射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）。
4. 验收标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300标准，同时满足医疗机构放射性职业病危害建设项目验收。
5. 验收方法：按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求以及磋商文件、成交供应商的响应文件进行验收。

二、后续服务

1. 在规定的质量保修期内，供应商应对由于工艺、材料和安装等缺陷所造成的损失和故障负责；
2. 质保期为验收合格后24个月。质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后4小时内响应到场，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

附件4：

评分细则

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | | **分值** | **评分标准** | | **备注** |
| 1 | 报价30% | | 30分 | 1、投标报价超过招标控制价不得分。2、报价得分，以最低价除以各投标价格乘以分值，为各公司报价得分；其中最低报价的满分。3、报价得分=（最低价÷投标报价）×30分。 |  | |
| 2 | 履约能力3% | | 3分 | 根据供应商2023年1月以来 提供的同类业绩进行评分。每提供一个类似业绩得1分，本项最多得3分。不提供不得分。 | 提供合同复印件及竣工验收复印件并加盖鲜章 | |
| 3 | 施工方案50% | 项目施工方案 | 10分 | 评审小组根据供应商针对本项目提供的项目施工方案进行评审，方案内容至少包含：（1）项目部各职能机构设置（2）本项目施工的具体方法与流程（3）施工环节针对医院环境的注意事项及施工现场管控措施（4）施工组织管理体系（5）为保证医院门诊大楼正常运行，对本项目施工过程中的重难点分析及应对措施。 方案完整包含以上内容且满足本项目要求得10分，每缺一项扣2分，每有一处不符合本项目特点或实际采购需求的扣1分，本项最多扣10分。 备注：不符合本项目特点或实际采购需求指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；不符合本项目实际需求的等情况，此处“等”为等外的意思。 |  | |
| 质量保证措施 | 10分 | 评审小组根据供应商针对本项目提供的质量保证措施进行评审，措施内容至少包含：（1）质量管理目标（2）质量管理体系（3）施工原材料质量保证措施（4）工程施工的质量保证措施。 方案完整包含以上内容且满足本项目要求得10分，每缺一项扣2.5分，每有一处不符合本项目特点或实际采购需求的扣2分，本项最多扣10分。 备注：不符合本项目特点或实际采购需求指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；不符合本项目实际需求的等情况，此处“等”为等外的意思。 |  | |
| 安全管理体系与措施 | 10分 | 评审小组根据供应商针对本项目提供的安全管理体系与措施进行评审，内容至少包含：（1）安全生产管理目标（2）安全管理体系及职责划分（3）安全技术措施（4）安全应急救援预案。 方案完整包含以上内容且满足本项目要求得10分，每缺一项扣2.5分，每有一处不符合本项目特点或实际采购需求的扣2分，本项最多扣10分。 备注：不符合本项目特点或实际采购需求指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；不符合本项目实际需求的等情况，此处“等”为等外的意思。 |  | |
| 环保和文明施工措施 | 8分 | 评审小组根据供应商针对本项目提供的环保和文明施工措施进行评审，方案内容至少包含：（1）环境保护管理目标（2）噪音控制管理措施（3）扬尘管理措施（4）施工现场环境管理和污染物处理及排放措施。 方案完整包含以上内容且满足本项目要求得8分，每缺一项扣2分，每有一处不符合本项目特点或实际采购需求的扣1分，本项最多扣8分。 备注：不符合本项目特点或实际采购需求指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；不符合本项目实际需求的等情况，此处“等”为等外的意思。 |  | |
| 工程进度计划 | 12分 | 评审小组根据供应商针对本项目提供的工程进度计划方案进行评审，方案内容至少包含：（1）工程进度计划时间安排及计划（2）影响工程施工的因素分析及解决措施（3）进度保障措施、纠偏措施。 方案完整包含以上内容且满足本项目要求得12分，每缺一项扣4分，每有一处不符合本项目特点或实际采购需求的扣3分，本项最多扣12分。 备注：不符合本项目特点或实际采购需求指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；不符合本项目实际需求的等情况，此处“等”为等外的意思。 |  | |
| 4 | 现场磋商情况5% | | 5分 | 根据现场评审委员会与供应商相关补充要求磋商的结果进行评比，应答为优的得5分，较好的得4分，一般的得3分，差的得1分。 |  | |
| 5 | 材料检测报告2% | | 2分 | 本项目主要涉及四种防护材料：铅板、防护涂料、防护门、铅玻璃，均具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的合格的检测报告，得2分，没有防护材料的检测报告，扣2分。 |  | |
| 6 | 质保服务10% | | 10分 | 评审小组根据供应商针对本项目提供的后续服务方案进行评审，方案内容至少包含：（1）质保期内外服务措施（2）响应时间及问题处理措施（3）后续服务质量保障措施（4）针对本项目提供的后续服务人员配备方案及服务承诺。 方案完整包含以上内容且满足本项目要求得10分，每缺一项扣2.5分，每有一处不符合本项目特点或实际采购需求的扣1分，本项最多扣10分。 | |  |

**注：本表中的评分取值按四舍五入法，小数点后保留两位。**