20#的槽钢，槽钢需要开孔的地方直径为12mm的孔，槽钢离地面高度280CM（槽钢低端测量）,第一根槽钢离墙距离60CM,槽钢之间距离(槽钢外边测量)74.5CM，槽钢开孔槽钢之间孔距离（孔中心测量）67.5CM,单根槽钢开两个孔，孔距离（孔中心测量）147.2CM，操作间与机房墙开孔过线，保证槽钢平衡，铅门更换，墙窗口封闭